АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2014 г.						                               №345

Экз. № ____

р.п. Тереньга

Об утверждении программы проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 №103, решением комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» к работе в зимний период 2014-2015 г.г. от 22.05.2013, с целью проведения комиссиями по оценке готовности к отопительному сезону 2014-2015 г.г. потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону 2014-2015 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Администрация муниципального образования «Тереньгульский район

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» к отопительному периоду 2014-2015 г.г. согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

И.о. Главы администрации муниципального

образования «Тереньгульский район»				        В.Д. Филиппов

0352*

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 03.06. 2014 №345

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» к отопительному периоду

2014-2015 г.г.

1. Общие положения

Программа проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» к отопительному периоду 2014-2015 гг. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» к отопительному периоду 2014-2015 г.г. путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 №103 (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- МУП ЖКХ муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»

- ОГКП «Областное коммунальное хозяйство»

- МКП «Тереньгульское коммунальное хозяйство»

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2014-2015 г.г.

Объем финансирования - исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1. Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4. Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5. Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2014-2015 г.г.

4. Исполнители Программы

Комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. потребителей тепловой энергии, утвержденная Постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» № 327-П от 26.05.2014.

Комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2014-2015 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» № 325 от 26.05.2014.

Приложение к программе

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжающая организация |  | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
| I | – ОГКП «Областное коммунальное хозяйство | до 15.09.2014 |  |  |  |
| 1. | Квартальная котельная № 10 ул.Молодежная р.п.Тереньга | до 15.09.2014 |  |  |  |
| 2. | Квартальная котельная № 11 ул.Комарова р.п.Тереньга | до 15.09.2014 |  |  |  |
| 3. | Квартальная котельная № 9 ул.Евстифеева р.п.Тереньга | до 15.09.2014 |  |  |  |
| 4 | Квартальная котельная № 8 ул.Ульяновская р.п.Тереньга | до 15.09.2014 |  |  |  |
| II | Теплосетевая организация |  |  |  |  |
| 1 | МУП ЖКХ МО «Тереньгульское городское поселение» (протяженность сетей – 4,4 км) | до 15.09.2014 |  |  |  |
| III | Потребители тепловой энергии |  | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |  |  |
| 1 | МКП «Тереньгульское коммунальное хозяйство» - 52 МКД Р.п.Тереньга ул.Евстифеева 6, Ул.Евстифеева 62, Ул.Евстифеева 64, Ул.Евстифеева 66 Ул.Евстифеева 68 Ул.Евстифеева 70 Ул.Молодежная 1 Ул.Молодежная 2 Ул.Молодежная 3 Ул.Молодежная 4 Ул.Молодежная 5 Ул.Молодежная 6 Ул.Молодежная 7 Ул.Молодежная 8 Ул.Молодежная 9 Ул.Молодежная 10 Ул.Строителей 1 Ул.Строителей 2 Ул.Строителей 3 Ул.Строителей 4 Ул.Строителей 5 Ул.Строителей 6 Ул.Строителей 7 Ул.Строителей 8 Ул.Строителей 9 Ул.Строителей 10 Ул.Строителей 11 Ул.Строителей 12 Ул.Строителей 13 Ул.Строителей 14 Ул.Мичурина 60 Ул.Мичурина 16 Ул.Комарова 1 Ул.Комарова 2 Ул.Комарова 3 Ул.Комарова 4 Ул.Комарова 5 Ул.Комарова 6 Ул.Комарова 7 Ул.Комарова 8 Ул.Комарова 9 Ул.Комарова 10 Ул.Комарова 11 Ул.Комарова 12 Ул.Комарова 13 Ул.Комарова 14 Ул.Комарова 15 Ул.Комарова 16 Ул.Комарова 17 Ул.Фадеева 2 Сызранское шоссе 5 |  |  |  |  |
|  | Аптека № 51 | до 15.09.2014 |  |  |  |
|  | Администрация МО «Тереньгульское городское поселение» | до 15.09.2014 |  |  |  |
|  | Здание кинотеатра «Искра» | до 15.09.2014 |  |  |  |
|  | Отделение сбербанка РФ | до 15.09.2014 |  |  |  |
|  | Военкомат | до 15.09.2014 |  |  |  |