МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 декабря 2015 г.                                                                                          № 06-717

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве экономического развития Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве экономического развития Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципальногообразования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области.

2.  Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабженияМуниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области(приложение № 1).

3.  Установить долгосрочные параметры регулированиятарифов, определяемые на   долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, дляМуниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области(приложение № 2).

4. Установить на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области (приложение № 3).

Министр                                                                                                      О.В.Асмус

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства

экономического развития

Ульяновской области

от 17 декабря 2015 г. № 06-717

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 |
| 2. | Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км | 5,00 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть | % | 20,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 1,40 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,40 |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства

экономического развития

Ульяновской области

от 17 декабря 2015 г. № 06-717

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  с использованием метода индексации, для Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области

| № п/п | Период регулирова-ния | Базовый уровень операцион-ных расходов | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов | Норматив-ный уровень прибыли | Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % | % | кВт.ч/куб.м |
| 1. | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 3380,77 | 1,00 | 2,10 | 20,00 | 1,39 |
| 2. | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | х | 1,00 | 2,10 | 20,00 | 1,39 |
| 3. | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | х | 1,00 | 2,10 | 20,00 | 1,39 |

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства

экономического развития

Ульяновской области

от 17 декабря 2015 г. № 06-717

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

для Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области  на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области

| № п/п | Период | Тарифы, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потребители, кроме населения | Население |
| 1. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 18,78 | 18,78 |
| 2. | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 19,59 | 19,59 |
| 3. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 19,59 | 19,59 |
| 4. | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 19,93 | 19,93 |
| 5. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 19,93 | 19,93 |
| 6. | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,28 | 20,28 |

_________________________________